А.2 ПОДАЦИ ПОТРЕБНИ ЗА ИЗРАДУ СТУДИЈЕ ПРИКЉУЧЕЊА МОДУЛА ЕНЕРГЕТСКОГ ПАРКА (ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ И СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ)

| 2. Подаци потребни за израду Студије прикључења модула енергетског парка (ветроелектране и соларне електране) |  |
| --- | --- |
| назив енергетског парка |  |
| захтевана снага у месту прикључења P [MW] |  |
| инсталисана активна снага ветроелектране / максимална инсталисана снага инвертора за соларну електрану Pinstmax [MW] |  |
| планирана гoдина прикључeњa |  |
| планирана једнополна шема електране на средњем напону | приложити |
| укупан број мрежних трансформатора |  |
| локација објекта | приложити |
| oпис и графички приказ обухвата модула енергетског парка у простору (достављен у одговарајућој форми - геореференцирани .dwg фајл у координатама Gauss - Kruger zone 7 у AUTOCAD-у) | приложити |
| минимална снага трополног кратког споја у месту прикључења |  |
| идејно решење (уколико постоји) | приложити |
| снага сопствене потрошње[MW] |  |
| процена производње енергетског парка на сатном нивоу за период од најмање три године (достављен у одговарајућој форми - у .xlsx формату; на основу мерења брзине ветра, ирадијације и сл.) | приложити |