А.5 Подаци потребни за израду Студије прикључења реверзибилне хидроелектране

| 5. Подаци потребни за израду Студије прикључења реверзибилне хидроелектране |  |
| --- | --- |
| назив објекта |  |
| захтевана снага у месту прикључења Р [MW] (податак је потребно дати одвојено за режим производње и режим потрошње) |  |
| максимална активна (инсталисана) снага генератора Pinstg [MW] (податак је потребно дати одвојено за сваки агрегат, уколико их има више) |  |
| максимална активна (инсталисана) снага пумпе Pinstp [MW] (податак је потребно дати одвојено за сваки агрегат, уколико их има више) |  |
| технички минимална активна снага генератора Pming [MW] (податак је потребно дати одвојено за сваки агрегат, уколико их има више) |  |
| технички минимална активна снага пумпе Pminp [MW] (податак је потребно дати одвојено за сваки агрегат, уколико их има више) |  |
| планирана гoдина прикључeњa |  |
| планирана једнополна шема објекта | приложити |
| укупан број блок трансформатора |  |
| локација објекта | приложити |
| oпис и графички приказ обухвата електране у простору (достављен у одговарајућој форми - геореференцирани .dwg фајл у координатама Gauss - Kruger zone 7 у AUTOCAD-у) | приложити |
| идејно решење (уколико постоји) | приложити |
| процена производње и потрошње на сатном нивоу за период од најмање једне године (достављен у одговарајућој форми - .xlsx формат) | приложити |
| подаци о могућностима регулације излазне активне снаге у пумпном режиму (AS-PSHP) | приложити |
| капацитет резервоара [GWh] |  |