А.6 Подаци потребни за израду Студије прикључења објекта крајњег купца на преносни систем са електраном и/или објектом за складиштење и/или управљивом потрошњом на унутрашњим инсталацијама

| 6. Подаци потребни за израду Студије прикључења објекта крајњег купца на преносни систем са електраном и/или објектом за складиштење и/или управљивом потрошњом на унутрашњим инсталацијама |  |
| --- | --- |
| назив објекта купца |  |
| постојећа одобрена снага у месту прикључења објекта купца (само за постојеће објекте) - Р [MW] |  |
| инсталисана снага производног објекта који се прикључује на унутрашње инсталације (АС снага) - Рinst [MW] |  |
| максимална активна снага (инсталисана снага) објекта за складиштење Pinstmax [MW] |  |
| максимални капацитет складишта Еinst [MWh] |  |
| захтевана снага у месту прикључења на преносни систем у смеру потрошње - Р [MW] |  |
| захтевана снага у месту прикључења на преносни систем у смеру производње - Р [MW] |  |
| планирана гoдина прикључeњa |  |
| планирана једнополна шема објекта на средњем напону | приложити |
| локација објекта | приложити |
| oпис и графички приказ обухвата објекта купца у простору (достављен у одговарајућој форми - геореференцирани .dwg фајл у координатама Gauss - Kruger zone 7 у AUTOCAD-у) | приложити |
| захтевана минимална снага трополног кратког споја у месту прикључења [MVA] |  |
| идејно решење (уколико постоји) | приложити |
| процена производње производног објекта на сатном нивоу за период од најмање једне године (достављен у одговарајућој форми -.xlsx формат, не уважавајући потрошњу) | приложити |
| процена потрошње објекта на сатном нивоу за период од најмање једне године (достављен у одговарајућој форми - .xlsx формат, не уважавајући производни и/или објекат за складиштење) | приложити |