Доказ о испуњености услова из Правилника којим се одлагање прикључења на преносни систем не примењује на електране које користе варијабилне изворе енергије за случај када се  капацитет за пружање помоћне услуге секундарне резерве обезбеђује кроз изградњу новог синхроног модула – Подаци потребни за израду Студије прикључења конвенционалне електране

	Подаци потребни за израду Студије прикључења конвенционалне електране

	назив електране
	

	максимална активна (инсталисана) снага генератора Png [MW] – податак је потребно дати за сваки генаратор
	

	максимална активна (инсталисана) снага турбине Pnt [MW] – податак је потребно дати за сваку турбину
	

	технички минимална снага генератора Pming [MW] – податак је потребно дати за сваки генаратор
	

	захтевана снага у месту прикључења P [MW]
	

	планирана година прикључења
	

	укупан број блок-трансформатора
	

	планирана једнополна шема објекта на средњем напону
	приложити

	локација објекта
	приложити

	oпис и графички приказ обухвата електране у простору (достављен у одговарајућој форми - геореференцирани .dwg фајл у координатама Gauss - Kruger zone 7 у AUTOCAD-у)
	приложити

	процена производње на сатном нивоу за период од најмање једне године (достављен у одговарајућој форми - .xlsx формат)
	приложити

	идејно решење (уколико постоји)
	приложити

	снага сопствене потрошње [MW]
	



	Подносилац захтева


	__________________________
име и презиме

	__________________________
потпис



