Доказ о испуњености услова из Правилника којим се одлагање прикључења на преносни систем не примењује на електране које користе варијабилне изворе енергије за случај када се капацитет за пружање помоћне услуге секундарне резерве обезбеђује кроз изградњу новог складишта – Подаци потребни за израду Студије прикључења складишта електричне енергије

	
Подаци потребни за израду Студије прикључења складишта електричне енергије

	назив складишта
	

	врста складишта
	

	захтевана снага у месту прикључења P [MW]– податак је потребно дати за оба смера (режим производње и режим потрошње)
	

	максимална активна снага (инсталисана снага) Pinstmax [MW]
	

	максимални капацитет складишта Еinst [MWh]
	

	планирана  гoдина прикључeњa
	

	планирана једнополна шема објекта на средњем напону
	приложити

	укупан број мрежних трансформатора
	

	брзина пуњења/пражњења (C-rate)
	

	локација објекта
	приложити

	oпис и графички приказ обухвата складишта у простору (достављен у одговарајућој форми - геореференцирани .dwg фајл у у координатама Gauss - Kruger zone 7 у AUTOCAD-у)
	приложити

	идејно решење (уколико постоји)
	приложити




	Подносилац захтева


	__________________________
име и презиме

	__________________________
потпис



