Резерва за пружање помоћних услуга за потребе балансирања система у 2027. години

[bookmark: _Hlk215135567]Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ (у даљем тексту: ЕМС АД), као оператор преносног система у Републици Србији, одговорно је за сигуран, поуздан и безбедан рад преносног система, као и за балансирање електроенергетског система.
У складу са Правилима о раду преносног система (Поглавље 6.2), ЕМС АД је спровео прорачун потребних количина:
· резервe за одржавање фреквенције – FCR ( Frequency Containment Reserve),
· аутоматска резервe за поновно успостављање фреквенције – aFRR (Automatic Frequency Restoration Reserve),
· мануелне резервe за поновно успостављање фреквенције – mFRR (Manual Frequency Restoration Reserve),
неопходних за обезбеђивање помоћних услуга за потребе балансирања система током 2027. године.
Прорачуни су извршени у складу са Правилима о раду преносног система, као и у складу са важећим препорукама на нивоу Континенталне Европе. Утврђене су следеће вредности потребних резерви за 2027. годину:

	Резерва
	Коначна вредност [MW]

	FCR позитивно
	41

	FCR негативно
	41

	aFRR позитивно
	80

	aFRR негативно
	80

	mFRR позитивно
	300

	mFRR негативно
	152



